## TSMC-7-LN2
分析報告
CERTIFICATE OF ANALYSIS
| 客戶名稱(Customer): TSMC 12P3 |  |  |  |  | 產品名稱(Name of Product): LN2
| 訂單號碼(Order No.): |  |  | ----- |  | 生產廠區(Factory Site): |  | 台中廠
| 產品代碼(PCode): -- |  |  | ----- |  | 充填日期(Filling Date): |  | 2022-09-16
| 生產批號(Lot No): |  | 220916N01 |  |  | 分析日期(Date of Analysis): |  | 2022-09-16
| 鋼瓶規格(Cylinder Size): |  |  | ----- |  | 出貨日期(Delivery Date): |  | 2022-09-16 | 灌充流水號 | 01
| 鋼瓶材質(Cylinder Material): |  |  | ----- |  | 保存期限(Valid Until): |  | -----
| 接頭規格(Connection): |  |  | ----- |  | 容量(Pressure/Weight): |  | -----
| 閥材質(Valve Material): |  |  | ----- |  | 純度(Purity): |  | 100%
| ■槽車/□集束組/□小液罐/□鋼瓶(Trailer /Bundle/LGC/Cylinder No.): | [6 empty] | LN-125
| 分析成份 CONTENT | 規格 SPEC.(ppb) |  | 分析結果 RESULT(ppb) |  |  | 分析儀器 ANALYZER | 偵測極限 DETECTION LIMIT
| O2 | < 300 | <1ppm |  |  |  | OSK MK3/N | 10ppb
| H2O | < 100 | <1ppm(-76℃) |  |  |  | PANAMETRIC | 14ppb
| H2 | < 100 | <1ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb
| CO | < 100 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb
| CO2 | < 100 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb
| THC | < 100 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb
| AR | < 100000 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 100ppb
附註：
| ■ ACCEPT |  |  |  | □ REJECT
| 檢驗人員 |  | 覆核者 |  |  |  | 客戶簽收
| Q.C. |  | RECHECK |  |  |  | CUSTOMER
總 公 司: 台北市內湖區瑞光路三九九號七樓 | [7 empty] | Tel:(02)7734-2988
Head Office : 7F., No.399, Ruiguang Rd.,Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.) | [7 empty] | Fax:(02)7734-2989
□觀音廠: 桃園市觀音區富林里玉林路二段22號 | [5 empty] | Tel:(03)483-1916 |  | Fax:(03)483-8327
■台中分公司:台中市梧棲區經一路2號 | [5 empty] | Tel:(04)3706-8988 |  | Fax:(04)2657-1139
□台南廠:台南市安南區工業三路30號 | [5 empty] | Tel:(06)3842-584 |  | Fax:(06)3841-935
□高雄廠:高雄市路竹區後鄉村順安路331號 | [5 empty] | Tel:(07)975-5988 |  | Fax:(07)696-1870
□大社廠:高雄市大社區三民路539之5號 | [5 empty] | Tel:(07)3510-053 |  | Fax:(07)351-0572
保存年限：五年 表單編號 : W-QM-081_V09_F01_1-1
Formulas:
台中廠 = [台中廠, row above]
Note on B9: 2022/3/4 此號碼與生產履歷FinalBatchID 以及ecoa RawLotId 相同
Note on N10: SB.LIN: 1.請於此輸入灌充順序流水號(限兩碼)。 2.頁面以分頁顯示，只印第一頁。 3.產品批號自動相加。

## TSMC-8-LN2
分析報告
CERTIFICATE OF ANALYSIS
| 客戶名稱(Customer): TSMC 8 |  |  |  |  | 產品名稱(Name of Product): LN2
| 訂單號碼(Order No.): |  |  | ----- |  | 生產廠區(Factory Site): |  | 台中廠
| 產品代碼(PCode): -- |  |  | ----- |  | 充填日期(Filling Date): |  | 2022-09-16
| 生產批號(Lot No): |  | 220916N01 |  |  | 分析日期(Date of Analysis): |  | 2022-09-16
| 鋼瓶規格(Cylinder Size): |  |  | ----- |  | 出貨日期(Delivery Date): |  | 2022-09-16 | 灌充流水號 | 01
| 鋼瓶材質(Cylinder Material): |  |  | ----- |  | 保存期限(Valid Until): |  | -----
| 接頭規格(Connection): |  |  | ----- |  | 容量(Pressure/Weight): |  | -----
| 閥材質(Valve Material): |  |  | ----- |  | 純度(Purity): |  | 100%
| ■槽車/□集束組/□小液罐/□鋼瓶(Trailer /Bundle/LGC/Cylinder No.): | [6 empty] | LN-133
| 分析成份 CONTENT | 規格 SPEC.(ppb) |  | 分析結果 RESULT(ppb) |  |  | 分析儀器 ANALYZER | 偵測極限 DETECTION LIMIT
| O2 | < 300 | <1ppm |  |  |  | OSK MK3/N | 10ppb
| H2O | < 100 | <1ppm(-76℃) |  |  |  | PANAMETRIC | 14ppb
| H2 | < 100 | <1ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb
| CO | < 100 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb
| CO2 | < 100 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb
| THC | < 100 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb
附註：
| ■ ACCEPT |  |  |  | □ REJECT
| 檢驗人員 |  | 覆核者 |  |  |  | 客戶簽收
| Q.C. |  | RECHECK |  |  |  | CUSTOMER
總 公 司: 台北市內湖區瑞光路三九九號七樓 | [7 empty] | Tel:(02)7734-2988
Head Office : 7F., No.399, Ruiguang Rd.,Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.) | [7 empty] | Fax:(02)7734-2989
□觀音廠: 桃園市觀音區富林里玉林路二段22號 | [5 empty] | Tel:(03)483-1916 |  | Fax:(03)483-8327
■台中分公司:台中市梧棲區經一路2號 | [5 empty] | Tel:(04)3706-8988 |  | Fax:(04)2657-1139
□台南廠:台南市安南區工業三路30號 | [5 empty] | Tel:(06)3842-584 |  | Fax:(06)3841-935
□高雄廠:高雄市路竹區後鄉村順安路331號 | [5 empty] | Tel:(07)975-5988 |  | Fax:(07)696-1870
□大社廠:高雄市大社區三民路539之5號 | [5 empty] | Tel:(07)3510-053 |  | Fax:(07)351-0572
保存年限：五年 表單編號 : W-QM-081_V09_F01_1-1
Formulas:
台中廠 = [台中廠, row above]
Note on B9: 2022/3/4 此號碼與生產履歷FinalBatchID 以及ecoa RawLotId 相同
Note on N10: SB.LIN: 1.請於此輸入灌充順序流水號(限兩碼)。 2.頁面以分頁顯示，只印第一頁。 3.產品批號自動相加。

## TSMC-12P8-LN2
分析報告
CERTIFICATE OF ANALYSIS
| 客戶名稱(Customer): TSMC 12P8 |  |  |  |  | 產品名稱(Name of Product): LN2
| 訂單號碼(Order No.): |  |  | ----- |  | 生產廠區(Factory Site): |  | 台中廠
| 產品代碼(PCode): -- |  |  | ----- |  | 充填日期(Filling Date): |  | 2022-09-16
| 生產批號(Lot No): |  | 220916N01 |  |  | 分析日期(Date of Analysis): |  | 2022-09-16
| 鋼瓶規格(Cylinder Size): |  |  | ----- |  | 出貨日期(Delivery Date): |  | 2022-09-16 | 灌充流水號 | 01
| 鋼瓶材質(Cylinder Material): |  |  | ----- |  | 保存期限(Valid Until): |  | -----
| 接頭規格(Connection): |  |  | ----- |  | 容量(Pressure/Weight): |  | -----
| 閥材質(Valve Material): |  |  | ----- |  | 純度(Purity): |  | 100%
| ■槽車/□集束組/□小液罐/□鋼瓶(Trailer /Bundle/LGC/Cylinder No.): | [6 empty] | LN-140
| 分析成份 CONTENT | 規格 SPEC.(ppb) |  | 分析結果 RESULT(ppb) |  |  | 分析儀器 ANALYZER | 偵測極限 DETECTION LIMIT
STC
| O2 | < 100 | <1ppm |  |  |  | OSK MK3/N | 10ppb | 40
| H2O | < 100 | <1ppm(-76℃) |  |  |  | PANAMETRIC | 14ppb | 14
| H2 | < 100 | <1ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb | 10
| CO | < 100 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb | 10
| CO2 | < 100 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb | 20
| THC | < 100 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb | 20
| AR | < 30000 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 100ppb | 4650
附註：
| ■ ACCEPT |  |  |  | □ REJECT
| 檢驗人員 |  | 覆核者 |  |  |  | 客戶簽收
| Q.C. |  | RECHECK |  |  |  | CUSTOMER
總 公 司: 台北市內湖區瑞光路三九九號七樓 | [7 empty] | Tel:(02)7734-2988
Head Office : 7F., No.399, Ruiguang Rd.,Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.) | [7 empty] | Fax:(02)7734-2989
□觀音廠: 桃園市觀音區富林里玉林路二段22號 | [5 empty] | Tel:(03)483-1916 |  | Fax:(03)483-8327
■台中分公司:台中市梧棲區經一路2號 | [5 empty] | Tel:(04)3706-8988 |  | Fax:(04)2657-1139
□台南廠:台南市安南區工業三路30號 | [5 empty] | Tel:(06)3842-584 |  | Fax:(06)3841-935
□高雄廠:高雄市路竹區後鄉村順安路331號 | [5 empty] | Tel:(07)975-5988 |  | Fax:(07)696-1870
□大社廠:高雄市大社區三民路539之5號 | [5 empty] | Tel:(07)3510-053 |  | Fax:(07)351-0572
保存年限：五年 表單編號 : W-QM-081_V09_F01_1-1
Formulas:
台中廠 = [台中廠, row above]
Note on B9: 2022/3/4 此號碼與生產履歷FinalBatchID 以及ecoa RawLotId 相同
Note on N10: SB.LIN: 1.請於此輸入灌充順序流水號(限兩碼)。 2.頁面以分頁顯示，只印第一頁。 3.產品批號自動相加。

## TSMC-12P8-LN2司馬庫斯
分析報告
CERTIFICATE OF ANALYSIS
| 客戶名稱(Customer): TSMC 12P8 |  |  |  |  | 產品名稱(Name of Product): LN2
| 訂單號碼(Order No.): |  |  | ----- |  | 生產廠區(Factory Site): |  | 台中廠
| 產品代碼(PCode): -- |  |  | ----- |  | 充填日期(Filling Date): |  | 2022-09-16
| 生產批號(Lot No): |  |  | ----- |  | 分析日期(Date of Analysis): |  | 2022-09-16
| 鋼瓶規格(Cylinder Size): |  |  | ----- |  | 出貨日期(Delivery Date): |  | 2022-09-16
| 鋼瓶材質(Cylinder Material): |  |  | ----- |  | 保存期限(Valid Until): |  | -----
| 接頭規格(Connection): |  |  | ----- |  | 容量(Pressure/Weight): |  | -----
| 閥材質(Valve Material): |  |  | ----- |  | 純度(Purity): |  | 100%
| ■槽車/□集束組/□小液罐/□鋼瓶(Trailer /Bundle/LGC/Cylinder No.): | [6 empty] | LN-131
| 分析成份 CONTENT | 規格 SPEC.(ppb) |  | 分析結果 RESULT(ppb) |  |  | 分析儀器 ANALYZER | 偵測極限 DETECTION LIMIT
STC
| O2 | < 100 | <1ppm |  |  |  | OSK MK3/N | 10ppb | 40
| H2O | < 100 | <1ppm(-76℃) |  |  |  | PANAMETRIC | 14ppb | 14
| H2 | < 100 | <1ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb | 10
| CO | < 100 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb | 10
| CO2 | < 100 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb | 20
| THC | < 100 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb | 20
| AR | < 30000 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 100ppb | 4650
附註：
| ■ ACCEPT |  |  |  | □ REJECT
| 檢驗人員 |  | 覆核者 |  |  |  | 客戶簽收
| Q.C. |  | RECHECK |  |  |  | CUSTOMER
總 公 司: 台北市內湖區瑞光路三九九號七樓 | [7 empty] | Tel:(02)7734-2988
Head Office : 7F., No.399, Ruiguang Rd.,Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.) | [7 empty] | Fax:(02)7734-2989
□觀音廠: 桃園市觀音區富林里玉林路二段22號 | [5 empty] | Tel:(03)483-1916 |  | Fax:(03)483-8327
■台中分公司:台中市梧棲區經一路2號 | [5 empty] | Tel:(04)3706-8988 |  | Fax:(04)2657-1139
□台南廠:台南市安南區工業三路30號 | [5 empty] | Tel:(06)3842-584 |  | Fax:(06)3841-935
□高雄廠:高雄市路竹區後鄉村順安路331號 | [5 empty] | Tel:(07)975-5988 |  | Fax:(07)696-1870
□大社廠:高雄市大社區三民路539之5號 | [5 empty] | Tel:(07)3510-053 |  | Fax:(07)351-0572
保存年限：五年 表單編號 : W-QM-081_V09_F01_1-1
Formulas:
台中廠 = [台中廠, row above]

## TSMC-12P8-LN2支援聯亞
分析報告
CERTIFICATE OF ANALYSIS
| 客戶名稱(Customer): 聯亞 |  |  |  |  | 產品名稱(Name of Product): LN2
| 訂單號碼(Order No.): |  |  | ----- |  | 生產廠區(Factory Site): |  | 台中廠
| 產品代碼(PCode): -- |  |  | ----- |  | 充填日期(Filling Date): |  | 2022-09-16
| 生產批號(Lot No): |  |  | ----- |  | 分析日期(Date of Analysis): |  | 2022-09-16
| 鋼瓶規格(Cylinder Size): |  |  | ----- |  | 出貨日期(Delivery Date): |  | 2022-09-16
| 鋼瓶材質(Cylinder Material): |  |  | ----- |  | 保存期限(Valid Until): |  | -----
| 接頭規格(Connection): |  |  | ----- |  | 容量(Pressure/Weight): |  | -----
| 閥材質(Valve Material): |  |  | ----- |  | 純度(Purity): |  | 100%
| ■槽車/□集束組/□小液罐/□鋼瓶(Trailer /Bundle/LGC/Cylinder No.): | [6 empty] | LN-116
| 分析成份 CONTENT | 規格 SPEC.(ppb) |  | 分析結果 RESULT(ppb) |  |  | 分析儀器 ANALYZER | 偵測極限 DETECTION LIMIT
STC
| O2 | < 100 | <1ppm |  |  |  | OSK MK3/N | 10ppb | 40
| H2O | < 100 | <1ppm(-76℃) |  |  |  | PANAMETRIC | 14ppb | 14
| H2 | < 100 | <1ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb | 10
| CO | < 100 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb | 10
| CO2 | < 100 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb | 20
| THC | < 100 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb | 20
| AR | < 30000 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 100ppb | 4650
附註：
| ■ ACCEPT |  |  |  | □ REJECT
| 檢驗人員 |  | 覆核者 |  |  |  | 客戶簽收
| Q.C. |  | RECHECK |  |  |  | CUSTOMER
總 公 司: 台北市內湖區瑞光路三九九號七樓 | [7 empty] | Tel:(02)7734-2988
Head Office : 7F., No.399, Ruiguang Rd.,Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.) | [7 empty] | Fax:(02)7734-2989
□觀音廠: 桃園市觀音區富林里玉林路二段22號 | [5 empty] | Tel:(03)483-1916 |  | Fax:(03)483-8327
■台中分公司:台中市梧棲區經一路2號 | [5 empty] | Tel:(04)3706-8988 |  | Fax:(04)2657-1139
□台南廠:台南市安南區工業三路30號 | [5 empty] | Tel:(06)3842-584 |  | Fax:(06)3841-935
□高雄廠:高雄市路竹區後鄉村順安路331號 | [5 empty] | Tel:(07)975-5988 |  | Fax:(07)696-1870
□大社廠:高雄市大社區三民路539之5號 | [5 empty] | Tel:(07)3510-053 |  | Fax:(07)351-0572
保存年限：五年 表單編號 : W-QM-081_V09_F01_1-1
Formulas:
台中廠 = [台中廠, row above]

## TSMC-12P8-LN2取樣品
分析報告
CERTIFICATE OF ANALYSIS
| 客戶名稱(Customer): TSMC 12P8 |  |  |  |  | 產品名稱(Name of Product): LN2
| 訂單號碼(Order No.): |  |  | ----- |  | 生產廠區(Factory Site):
| 產品代碼(PCode): -- |  |  | ----- |  | 充填日期(Filling Date): |  | -----
| 生產批號(Lot No): |  |  | ----- |  | 分析日期(Date of Analysis): |  | 2022-09-16
| 鋼瓶規格(Cylinder Size): |  |  | ----- |  | 出貨日期(Delivery Date): |  | -----
| 鋼瓶材質(Cylinder Material): |  |  | ----- |  | 保存期限(Valid Until): |  | -----
| 接頭規格(Connection): |  |  | ----- |  | 容量(Pressure/Weight): |  | -----
| 閥材質(Valve Material): |  |  | ----- |  | 純度(Purity): |  | -----
| □槽車/□集束組/□小液罐/■鋼瓶(Trailer /Bundle/LGC/Cylinder No.): | [6 empty] | 取樣瓶
| 分析成份 CONTENT | 規格 SPEC.(ppb) |  | 分析結果 RESULT(ppb) |  |  | 分析儀器 ANALYZER | 偵測極限 DETECTION LIMIT
STC
| O2 | < 100 | <1ppm |  |  |  | OSK MK3/N | 10ppb | 40
| H2O | < 100 | <1ppm(-76℃) |  |  |  | PANAMETRIC | 14ppb | 14
| H2 | < 100 | <1ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb | 10
| CO | < 100 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb | 10
| CO2 | < 100 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb | 20
| THC | < 100 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb | 20
| AR | < 30000 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 100ppb | 4650
附註：
| ■ ACCEPT |  |  |  | □ REJECT
| 檢驗人員 |  | 覆核者 |  |  |  | 客戶簽收
| Q.C. |  | RECHECK |  |  |  | CUSTOMER
總 公 司: 台北市內湖區瑞光路三九九號七樓 | [7 empty] | Tel:(02)7734-2988
Head Office : 7F., No.399, Ruiguang Rd.,Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.) | [7 empty] | Fax:(02)7734-2989
□觀音廠: 桃園市觀音區富林里玉林路二段22號 | [5 empty] | Tel:(03)483-1916 |  | Fax:(03)483-8327
■台中分公司:台中市梧棲區經一路2號 | [5 empty] | Tel:(04)3706-8988 |  | Fax:(04)2657-1139
□台南廠:台南市安南區工業三路30號 | [5 empty] | Tel:(06)3842-584 |  | Fax:(06)3841-935
□高雄廠:高雄市路竹區後鄉村順安路331號 | [5 empty] | Tel:(07)975-5988 |  | Fax:(07)696-1870
□大社廠:高雄市大社區三民路539之5號 | [5 empty] | Tel:(07)3510-053 |  | Fax:(07)351-0572
保存年限：五年 表單編號 : W-QM-081_V09_F01_1-1

## TSMC-15P1-LN2
分析報告
CERTIFICATE OF ANALYSIS
| 客戶名稱(Customer): TSMC Fab15 |  |  |  |  | 產品名稱(Name of Product): LN2
| 訂單號碼(Order No.): |  |  | ----- |  | 生產廠區(Factory Site): |  | 台中廠
| 產品代碼(PCode): -- |  |  | ----- |  | 充填日期(Filling Date): |  | 2022-09-16
| 生產批號(Lot No): |  | 220916N01 |  |  | 分析日期(Date of Analysis): |  | 2022-09-16
| 鋼瓶規格(Cylinder Size): |  |  | ----- |  | 出貨日期(Delivery Date): |  | 2022-09-16 | 灌充流水號 | 01
| 鋼瓶材質(Cylinder Material): |  |  | ----- |  | 保存期限(Valid Until): |  | -----
| 接頭規格(Connection): |  |  | ----- |  | 容量(Pressure/Weight): |  | -----
| 閥材質(Valve Material): |  |  | ----- |  | 純度(Purity): |  | 100%
| ■槽車/□集束組/□小液罐/□鋼瓶(Trailer /Bundle/LGC/Cylinder No.): | [6 empty] | LN-112
| 分析成份 CONTENT | 規格 SPEC.(ppb) |  | 分析結果 RESULT(ppb) |  |  | 分析儀器 ANALYZER | 偵測極限 DETECTION LIMIT
| O2 | < 100 | <1ppm |  |  |  | OSK MK3/N | 10ppb
| H2O | < 100 | <1ppm(-76℃) |  |  |  | PANAMETRIC | 14ppb
| H2 | < 100 | <1ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb
| CO | < 100 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb
| CO2 | < 100 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb
| THC | < 100 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb
| AR | < 50000 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 100ppb
附註：
| ■ ACCEPT |  |  |  | □ REJECT
| 檢驗人員 |  | 覆核者 |  |  |  | 客戶簽收
| Q.C. |  | RECHECK |  |  |  | CUSTOMER
總 公 司: 台北市內湖區瑞光路三九九號七樓 | [7 empty] | Tel:(02)7734-2988
Head Office : 7F., No.399, Ruiguang Rd.,Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.) | [7 empty] | Fax:(02)7734-2989
□觀音廠: 桃園市觀音區富林里玉林路二段22號 | [5 empty] | Tel:(03)483-1916 |  | Fax:(03)483-8327
■台中分公司:台中市梧棲區經一路2號 | [5 empty] | Tel:(04)3706-8988 |  | Fax:(04)2657-1139
□台南廠:台南市安南區工業三路30號 | [5 empty] | Tel:(06)3842-584 |  | Fax:(06)3841-935
□高雄廠:高雄市路竹區後鄉村順安路331號 | [5 empty] | Tel:(07)975-5988 |  | Fax:(07)696-1870
□大社廠:高雄市大社區三民路539之5號 | [5 empty] | Tel:(07)3510-053 |  | Fax:(07)351-0572
保存年限：五年 表單編號 : W-QM-081_V09_F01_1-1
Formulas:
台中廠 = [台中廠, row above]
Note on B9: 2022/3/4 此號碼與生產履歷FinalBatchID 以及ecoa RawLotId 相同
Note on N10: SB.LIN: 1.請於此輸入灌充順序流水號(限兩碼)。 2.頁面以分頁顯示，只印第一頁。 3.產品批號自動相加。

## TSMC-15P6-LN2
分析報告
CERTIFICATE OF ANALYSIS
| 客戶名稱(Customer): TSMC Fab15P6 |  |  |  |  | 產品名稱(Name of Product): LN2
| 訂單號碼(Order No.): |  |  | ----- |  | 生產廠區(Factory Site): |  | 台中廠
| 產品代碼(PCode): -- |  |  | ----- |  | 充填日期(Filling Date): |  | 2022-09-16
| 生產批號(Lot No): |  | 220916N01 |  |  | 分析日期(Date of Analysis): |  | 2022-09-16
| 鋼瓶規格(Cylinder Size): |  |  | ----- |  | 出貨日期(Delivery Date): |  | 2022-09-16 | 灌充流水號 | 01
| 鋼瓶材質(Cylinder Material): |  |  | ----- |  | 保存期限(Valid Until): |  | -----
| 接頭規格(Connection): |  |  | ----- |  | 容量(Pressure/Weight): |  | -----
| 閥材質(Valve Material): |  |  | ----- |  | 純度(Purity): |  | 100%
| ■槽車/□集束組/□小液罐/□鋼瓶(Trailer /Bundle/LGC/Cylinder No.): | [6 empty] | LN-131
| 分析成份 CONTENT | 規格 SPEC.(ppb) |  | 分析結果 RESULT(ppb) |  |  | 分析儀器 ANALYZER | 偵測極限 DETECTION LIMIT
STC
| O2 | < 100 | <1ppm |  |  |  | OSK MK3/N | 10ppb | 40
| H2O | < 100 | <1ppm(-76℃) |  |  |  | PANAMETRIC | 14ppb | 14
| H2 | < 100 | <1ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb | 10
| CO | < 100 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb | 10
| CO2 | < 100 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb | 20
| THC | < 100 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb | 20
| AR | < 50000 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 100ppb | 23950
附註：
| ■ ACCEPT |  |  |  | □ REJECT
| 檢驗人員 |  | 覆核者 |  |  |  | 客戶簽收
| Q.C. |  | RECHECK |  |  |  | CUSTOMER
總 公 司: 台北市內湖區瑞光路三九九號七樓 | [7 empty] | Tel:(02)7734-2988
Head Office : 7F., No.399, Ruiguang Rd.,Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.) | [7 empty] | Fax:(02)7734-2989
□觀音廠: 桃園市觀音區富林里玉林路二段22號 | [5 empty] | Tel:(03)483-1916 |  | Fax:(03)483-8327
■台中分公司:台中市梧棲區經一路2號 | [5 empty] | Tel:(04)3706-8988 |  | Fax:(04)2657-1139
□台南廠:台南市安南區工業三路30號 | [5 empty] | Tel:(06)3842-584 |  | Fax:(06)3841-935
□高雄廠:高雄市路竹區後鄉村順安路331號 | [5 empty] | Tel:(07)975-5988 |  | Fax:(07)696-1870
□大社廠:高雄市大社區三民路539之5號 | [5 empty] | Tel:(07)3510-053 |  | Fax:(07)351-0572
保存年限：五年 表單編號 : W-QM-081_V09_F01_1-1
Formulas:
台中廠 = [台中廠, row above]
Note on B9: 2022/3/4 此號碼與生產履歷FinalBatchID 以及ecoa RawLotId 相同
Note on N10: SB.LIN: 1.請於此輸入灌充順序流水號(限兩碼)。 2.頁面以分頁顯示，只印第一頁。 3.產品批號自動相加。

## TSMC-15P6-哥倫布LN2
分析報告
CERTIFICATE OF ANALYSIS
| 客戶名稱(Customer): TSMC Fab15P6 |  |  |  |  | 產品名稱(Name of Product): LN2
| 訂單號碼(Order No.): |  |  | ----- |  | 生產廠區(Factory Site): |  | 台中廠
| 產品代碼(PCode): -- |  |  | ----- |  | 充填日期(Filling Date): |  | 2022-09-16
| 生產批號(Lot No): |  |  | ----- |  | 分析日期(Date of Analysis): |  | 2022-09-16
| 鋼瓶規格(Cylinder Size): |  |  | ----- |  | 出貨日期(Delivery Date): |  | 2022-09-16
| 鋼瓶材質(Cylinder Material): |  |  | ----- |  | 保存期限(Valid Until): |  | -----
| 接頭規格(Connection): |  |  | ----- |  | 容量(Pressure/Weight): |  | -----
| 閥材質(Valve Material): |  |  | ----- |  | 純度(Purity): |  | 100%
| ■槽車/□集束組/□小液罐/□鋼瓶(Trailer /Bundle/LGC/Cylinder No.): | [6 empty] | LN-131
| 分析成份 CONTENT | 規格 SPEC.(ppb) |  | 分析結果 RESULT(ppb) |  |  | 分析儀器 ANALYZER | 偵測極限 DETECTION LIMIT
STC
| O2 | < 100 | <1ppm |  |  |  | OSK MK3/N | 10ppb | 40
| H2O | < 100 | <1ppm(-76℃) |  |  |  | PANAMETRIC | 14ppb | 14
| H2 | < 100 | <1ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb | 10
| CO | < 100 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb | 10
| CO2 | < 100 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb | 20
| THC | < 100 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb | 20
| AR | < 50000 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 100ppb | 23950
附註：
| ■ ACCEPT |  |  |  | □ REJECT
| 檢驗人員 |  | 覆核者 |  |  |  | 客戶簽收
| Q.C. |  | RECHECK |  |  |  | CUSTOMER
總 公 司: 台北市內湖區瑞光路三九九號七樓 | [7 empty] | Tel:(02)7734-2988
Head Office : 7F., No.399, Ruiguang Rd.,Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.) | [7 empty] | Fax:(02)7734-2989
□觀音廠: 桃園市觀音區富林里玉林路二段22號 | [5 empty] | Tel:(03)483-1916 |  | Fax:(03)483-8327
■台中分公司:台中市梧棲區經一路2號 | [5 empty] | Tel:(04)3706-8988 |  | Fax:(04)2657-1139
□台南廠:台南市安南區工業三路30號 | [5 empty] | Tel:(06)3842-584 |  | Fax:(06)3841-935
□高雄廠:高雄市路竹區後鄉村順安路331號 | [5 empty] | Tel:(07)975-5988 |  | Fax:(07)696-1870
□大社廠:高雄市大社區三民路539之5號 | [5 empty] | Tel:(07)3510-053 |  | Fax:(07)351-0572
保存年限：五年 表單編號 : W-QM-081_V09_F01_1-1
Formulas:
台中廠 = [台中廠, row above]

## TSMC-15P7-LN2
分析報告
CERTIFICATE OF ANALYSIS
| 客戶名稱(Customer): TSMC Fab15P7 |  |  |  |  | 產品名稱(Name of Product): LN2
| 訂單號碼(Order No.): |  |  | ----- |  | 生產廠區(Factory Site): |  | 台中廠
| 產品代碼(PCode): -- |  |  | ----- |  | 充填日期(Filling Date): |  | 2022-09-16
| 生產批號(Lot No): |  | 220916N01 |  |  | 分析日期(Date of Analysis): |  | 2022-09-16
| 鋼瓶規格(Cylinder Size): |  |  | ----- |  | 出貨日期(Delivery Date): |  | 2022-09-16 | 灌充流水號 | 01
| 鋼瓶材質(Cylinder Material): |  |  | ----- |  | 保存期限(Valid Until): |  | -----
| 接頭規格(Connection): |  |  | ----- |  | 容量(Pressure/Weight): |  | -----
| 閥材質(Valve Material): |  |  | ----- |  | 純度(Purity): |  | 100%
| ■槽車/□集束組/□小液罐/□鋼瓶(Trailer /Bundle/LGC/Cylinder No.): | [6 empty] | LN-127
| 分析成份 CONTENT | 規格 SPEC.(ppb) |  | 分析結果 RESULT(ppb) |  |  | 分析儀器 ANALYZER | 偵測極限 DETECTION LIMIT
| O2 | < 100 | <1ppm |  |  |  | OSK MK3/N | 10ppb
| H2O | < 100 | <1ppm(-76℃) |  |  |  | PANAMETRIC | 14ppb
| H2 | < 100 | <1ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb
| CO | < 100 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb
| CO2 | < 100 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb
| THC | < 100 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb
| AR | < 50000 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 100ppb
附註：
| ■ ACCEPT |  |  |  | □ REJECT
| 檢驗人員 |  | 覆核者 |  |  |  | 客戶簽收
| Q.C. |  | RECHECK |  |  |  | CUSTOMER
總 公 司: 台北市內湖區瑞光路三九九號七樓 | [7 empty] | Tel:(02)7734-2988
Head Office : 7F., No.399, Ruiguang Rd.,Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.) | [7 empty] | Fax:(02)7734-2989
□觀音廠: 桃園市觀音區富林里玉林路二段22號 | [5 empty] | Tel:(03)483-1916 |  | Fax:(03)483-8327
■台中分公司:台中市梧棲區經一路2號 | [5 empty] | Tel:(04)3706-8988 |  | Fax:(04)2657-1139
□台南廠:台南市安南區工業三路30號 | [5 empty] | Tel:(06)3842-584 |  | Fax:(06)3841-935
□高雄廠:高雄市路竹區後鄉村順安路331號 | [5 empty] | Tel:(07)975-5988 |  | Fax:(07)696-1870
□大社廠:高雄市大社區三民路539之5號 | [5 empty] | Tel:(07)3510-053 |  | Fax:(07)351-0572
保存年限：五年 表單編號 : W-QM-081_V09_F01_1-1
Formulas:
台中廠 = [台中廠, row above]
Note on B9: 2022/3/4 此號碼與生產履歷FinalBatchID 以及ecoa RawLotId 相同
Note on N10: SB.LIN: 1.請於此輸入灌充順序流水號(限兩碼)。 2.頁面以分頁顯示，只印第一頁。 3.產品批號自動相加。

## TSMC-18P4-LN2
分析報告
CERTIFICATE OF ANALYSIS
| 客戶名稱(Customer): TSMC 18P4 |  |  |  |  | 產品名稱(Name of Product): LN2
| 訂單號碼(Order No.): |  |  | ----- |  | 生產廠區(Factory Site): |  | 台中廠
| 產品代碼(PCode): -- |  |  | ----- |  | 充填日期(Filling Date): |  | 2022-09-16
| 生產批號(Lot No): |  | 220917N01 |  |  | 分析日期(Date of Analysis): |  | 2022-09-16
| 鋼瓶規格(Cylinder Size): |  |  | ----- |  | 出貨日期(Delivery Date): |  | 2022-09-17 | 灌充流水號 | 01
| 鋼瓶材質(Cylinder Material): |  |  | ----- |  | 保存期限(Valid Until): |  | -----
| 接頭規格(Connection): |  |  | ----- |  | 容量(Pressure/Weight): |  | -----
| 閥材質(Valve Material): |  |  | ----- |  | 純度(Purity): |  | 100%
| ■槽車/□集束組/□小液罐/□鋼瓶(Trailer /Bundle/LGC/Cylinder No.): | [6 empty] | LN-138
| 分析成份 CONTENT | 規格 SPEC.(ppb) |  | 分析結果 RESULT(ppb) |  |  | 分析儀器 ANALYZER | 偵測極限 DETECTION LIMIT
STC
| O2 | < 100 | <1ppm |  |  |  | OSK MK3/N | 10ppb | 40
| H2O | < 100 | <1ppm(-76℃) |  |  |  | PANAMETRIC | 14ppb | 14
| H2 | < 100 | <1ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb | 10
| CO | < 100 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb | 10
| CO2 | < 100 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb | 20
| THC | < 100 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb | 20
| AR | < 30000 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 100ppb | 4650
附註：
| ■ ACCEPT |  |  |  | □ REJECT
| 檢驗人員 |  | 覆核者 |  |  |  | 客戶簽收
| Q.C. |  | RECHECK |  |  |  | CUSTOMER
總 公 司: 台北市內湖區瑞光路三九九號七樓 | [7 empty] | Tel:(02)7734-2988
Head Office : 7F., No.399, Ruiguang Rd.,Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.) | [7 empty] | Fax:(02)7734-2989
□觀音廠: 桃園市觀音區富林里玉林路二段22號 | [5 empty] | Tel:(03)483-1916 |  | Fax:(03)483-8327
■台中分公司:台中市梧棲區經一路2號 | [5 empty] | Tel:(04)3706-8988 |  | Fax:(04)2657-1139
□台南廠:台南市安南區工業三路30號 | [5 empty] | Tel:(06)3842-584 |  | Fax:(06)3841-935
□高雄廠:高雄市路竹區後鄉村順安路331號 | [5 empty] | Tel:(07)975-5988 |  | Fax:(07)696-1870
□大社廠:高雄市大社區三民路539之5號 | [5 empty] | Tel:(07)3510-053 |  | Fax:(07)351-0572
保存年限：五年 表單編號 : W-QM-081_V09_F01_1-1
Formulas:
台中廠 = [台中廠, row above]
Note on B9: 2022/3/4 此號碼與生產履歷FinalBatchID 以及ecoa RawLotId 相同
Note on N10: SB.LIN: 1.請於此輸入灌充順序流水號(限兩碼)。 2.頁面以分頁顯示，只印第一頁。 3.產品批號自動相加。

## TSMC-AP06-LN2
分析報告
CERTIFICATE OF ANALYSIS
| 客戶名稱(Customer): TSMC AP06 |  |  |  |  | 產品名稱(Name of Product): LN2
| 訂單號碼(Order No.): |  |  | ----- |  | 生產廠區(Factory Site): |  | 台中廠
| 產品代碼(PCode): -- |  |  | ----- |  | 充填日期(Filling Date): |  | 2022-09-16
| 生產批號(Lot No): |  | 220916N01 |  |  | 分析日期(Date of Analysis): |  | 2022-09-16
| 鋼瓶規格(Cylinder Size): |  |  | ----- |  | 出貨日期(Delivery Date): |  | 2022-09-16 | 灌充流水號 | 01
| 鋼瓶材質(Cylinder Material): |  |  | ----- |  | 保存期限(Valid Until): |  | -----
| 接頭規格(Connection): |  |  | ----- |  | 容量(Pressure/Weight): |  | -----
| 閥材質(Valve Material): |  |  | ----- |  | 純度(Purity): |  | 100%
| ■槽車/□集束組/□小液罐/□鋼瓶(Trailer /Bundle/LGC/Cylinder No.): | [6 empty] | LN-112
| 分析成份 CONTENT | 規格 SPEC.(ppb) |  | 分析結果 RESULT(ppb) |  |  | 分析儀器 ANALYZER | 偵測極限 DETECTION LIMIT
| O2 | < 100 | <1ppm |  |  |  | OSK MK3/N | 10ppb
| H2O | < 100 | <1ppm(-76℃) |  |  |  | PANAMETRIC | 14ppb
| H2 | < 100 | <1ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb
| CO | < 100 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb
| CO2 | < 100 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb
| THC | < 100 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb
附註：Ar Value < 4650 ppb and this is not a commit SPEC to AP06, all the commit value is equal to contract value(60000 ppb)
| ■ ACCEPT |  |  |  | □ REJECT
| 檢驗人員 |  | 覆核者 |  |  |  | 客戶簽收
| Q.C. |  | RECHECK |  |  |  | CUSTOMER
Tel:(02)7734-2988
總 公 司: 台北市內湖區瑞光路三九九號七樓 | [7 empty] | Fax:(02)7734-2989
Head Office : 7F., No.399, Ruiguang Rd.,Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.) | [5 empty] | Tel:(03)483-1916 |  | Fax:(03)483-8327
□觀音廠: 桃園市觀音區富林里玉林路二段22號 | [5 empty] | Tel:(04)3706-8988 |  | Fax:(04)2657-1139
■台中分公司:台中市梧棲區經一路2號 | [5 empty] | Tel:(06)3842-584 |  | Fax:(06)3841-935
□台南廠:台南市安南區工業三路30號 | [5 empty] | Tel:(07)975-5988 |  | Fax:(07)696-1870
□高雄廠:高雄市路竹區後鄉村順安路331號 | [5 empty] | Tel:(07)3510-053 |  | Fax:(07)351-0572
□大社廠:高雄市大社區三民路539之5號
保存年限：五年 表單編號 : W-QM-081_V09_F01_1-1
Formulas:
台中廠 = [台中廠, row above]
Note on B9: 2022/3/4 此號碼與生產履歷FinalBatchID 以及ecoa RawLotId 相同
Note on N10: SB.LIN: 1.請於此輸入灌充順序流水號(限兩碼)。 2.頁面以分頁顯示，只印第一頁。 3.產品批號自動相加。

## TSMC-AP06-N2取樣瓶
分析報告
CERTIFICATE OF ANALYSIS
| 客戶名稱(Customer): TSMC AP06 |  |  |  |  | 產品名稱(Name of Product): LN2
| 訂單號碼(Order No.): |  |  | ----- |  | 生產廠區(Factory Site): |  | TSMC AP06
| 產品代碼(PCode): -- |  |  | ----- |  | 充填日期(Filling Date): |  | -----
| 生產批號(Lot No): |  |  | ----- |  | 分析日期(Date of Analysis): |  | 2022-09-15
| 鋼瓶規格(Cylinder Size): |  |  | ----- |  | 出貨日期(Delivery Date): |  | -----
| 鋼瓶材質(Cylinder Material): |  |  | ----- |  | 保存期限(Valid Until): |  | -----
| 接頭規格(Connection): |  |  | ----- |  | 容量(Pressure/Weight): |  | -----
| 閥材質(Valve Material): |  |  | ----- |  | 純度(Purity): |  | -----
| □槽車/□集束組/□小液罐/■鋼瓶(Trailer /Bundle/LGC/Cylinder No.): | [6 empty] | 取樣瓶(T3-001)
| 分析成份 CONTENT | 規格 SPEC.(ppb) |  | 分析結果 RESULT(ppb) |  |  | 分析儀器 ANALYZER | 偵測極限 DETECTION LIMIT
| O2 | < 100 | <1ppm |  |  |  | OSK MK3/N | 10ppb
| H2O | < 100 | <1ppm(-76℃) |  |  |  | PANAMETRIC | 14ppb
| H2 | < 100 | <1ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb
| CO | < 100 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb
| CO2 | < 100 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 20ppb
| THC | < 100 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 20ppb
| AR | < 60000 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 100ppb
附註：
| ■ ACCEPT |  |  |  | □ REJECT
| 檢驗人員 |  | 覆核者 |  |  |  | 客戶簽收
| Q.C. |  | RECHECK |  |  |  | CUSTOMER
Tel:(02)7734-2988
總 公 司: 台北市內湖區瑞光路三九九號七樓 | [7 empty] | Fax:(02)7734-2989
Head Office : 7F., No.399, Ruiguang Rd.,Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.) | [5 empty] | Tel:(03)483-1916 |  | Fax:(03)483-8327
□觀音廠: 桃園市觀音區富林里玉林路二段22號 | [5 empty] | Tel:(04)3706-8988 |  | Fax:(04)2657-1139
■台中分公司:台中市梧棲區經一路2號 | [5 empty] | Tel:(06)3842-584 |  | Fax:(06)3841-935
□台南廠:台南市安南區工業三路30號 | [5 empty] | Tel:(07)975-5988 |  | Fax:(07)696-1870
□高雄廠:高雄市路竹區後鄉村順安路331號 | [5 empty] | Tel:(07)3510-053 |  | Fax:(07)351-0572
□大社廠:高雄市大社區三民路539之5號
保存年限：五年 表單編號 : W-QM-081_V09_F01_1-1

## TSMC-BP03-LN2
分析報告
CERTIFICATE OF ANALYSIS
| 客戶名稱(Customer): TSMC BP03 |  |  |  |  | 產品名稱(Name of Product): LN2
| 訂單號碼(Order No.): |  |  | ----- |  | 生產廠區(Factory Site): |  | 台中廠
| 產品代碼(PCode): -- |  |  | ----- |  | 充填日期(Filling Date): |  | 2022-09-16
| 生產批號(Lot No): |  | 220916N01 |  |  | 分析日期(Date of Analysis): |  | 2022-09-16
| 鋼瓶規格(Cylinder Size): |  |  | ----- |  | 出貨日期(Delivery Date): |  | 2022-09-16 | 灌充流水號 | 01
| 鋼瓶材質(Cylinder Material): |  |  | ----- |  | 保存期限(Valid Until): |  | -----
| 接頭規格(Connection): |  |  | ----- |  | 容量(Pressure/Weight): |  | -----
| 閥材質(Valve Material): |  |  | ----- |  | 純度(Purity): |  | 100%
| ■槽車/□集束組/□小液罐/□鋼瓶(Trailer /Bundle/LGC/Cylinder No.): | [6 empty] | LN-140
| 分析成份 CONTENT | 規格 SPEC.(ppb) |  | 分析結果 RESULT(ppb) |  |  | 分析儀器 ANALYZER | 偵測極限 DETECTION LIMIT
| O2 | < 300 | <1ppm |  |  |  | OSK MK3/N | 10ppb
| H2O | < 100 | <1ppm(-76℃) |  |  |  | PANAMETRIC | 14ppb
| H2 | < 100 | <1ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb
| CO | < 100 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb
| CO2 | < 100 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb
| THC | < 100 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 10ppb
| AR | < 100000 | <0.5ppm |  |  |  | Agilent GC | 100ppb
附註：
| ■ ACCEPT |  |  |  | □ REJECT
| 檢驗人員 |  | 覆核者 |  |  |  | 客戶簽收
| Q.C. |  | RECHECK |  |  |  | CUSTOMER
總 公 司: 台北市內湖區瑞光路三九九號七樓 | [7 empty] | Tel:(02)7734-2988
Head Office : 7F., No.399, Ruiguang Rd.,Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.) | [7 empty] | Fax:(02)7734-2989
□觀音廠: 桃園市觀音區富林里玉林路二段22號 | [5 empty] | Tel:(03)483-1916 |  | Fax:(03)483-8327
■台中分公司:台中市梧棲區經一路2號 | [5 empty] | Tel:(04)3706-8988 |  | Fax:(04)2657-1139
□台南廠:台南市安南區工業三路30號 | [5 empty] | Tel:(06)3842-584 |  | Fax:(06)3841-935
□高雄廠:高雄市路竹區後鄉村順安路331號 | [5 empty] | Tel:(07)975-5988 |  | Fax:(07)696-1870
□大社廠:高雄市大社區三民路539之5號 | [5 empty] | Tel:(07)3510-053 |  | Fax:(07)351-0572
保存年限：五年 表單編號 : W-QM-081_V09_F01_1-1
Formulas:
台中廠 = [台中廠, row above]
Note on B9: 2022/3/4 此號碼與生產履歷FinalBatchID 以及ecoa RawLotId 相同
Note on N10: SB.LIN: 1.請於此輸入灌充順序流水號(限兩碼)。 2.頁面以分頁顯示，只印第一頁。 3.產品批號自動相加。