## Sheet1
[11 empty] | SchemaName | L000879
[6 empty] | Electronic Materials Center Taiwan |  |  |  |  | ManufacturingDate | 2026-08-18 | [5 empty] | 2027-08-18 | 1
[11 empty] | CoACompletionDate | 2026-08-18
Certificate of Analysis | [10 empty] | DeliverDate | 2026-10-12
TSMC台積電-FB30 | [10 empty] | ContainerID | 28E034
Container N°: | 28E034 | [9 empty] | RawLotId | 260818P02
Customer Order: | [10 empty] | TSMCFab | FB30
[11 empty] | FabPhase | BP03
PRODUCT | [10 empty] | PONo | 4504975956
Product Name | [10 empty] | MaterialNo | L000879
Helium | [10 empty] | SupplierID | 22522453
Customer Specification / Revision | [10 empty] | SupplierName | ALFE
FILLING |  |  |  | PACKAGING | [6 empty] | ShipQty | 1
Manufacturing Lot： |  | 260818P02 |  | N°： |  |  | 28E034 |  |  |  | Maker | Taichung
Pressure： |  | 150 kg/cm2 @35℃ |  | Valve： |  |  | -- |  |  |  | CylinderMaterial | QTS
Filling Date： |  |  |  | Connection： |  |  | -- |  |  |  | ValveMaterial | QTS
Analysis Date： |  |  |  | Expiration Date： |  |  | -- |  |  |  | ValveType | JIS22R
[11 empty] | Content | 150kg
SPECIFICATIONS | [10 empty] | CylinderSize | BDL28
[11 empty] | SpecNo | M-FMM-L0-02-035
Impurity | Specifications |  | Results |  | Method |  | Detection Limit |  |  |  | SpecVersion | NA
Helium(He) | 99.999% |  | >99.999% |  | Total Purity | [5 empty] | ShelfLifeTime | 12
H2 | <500 ppb |  |  | ppb | GC-DID |  | 10 ppb |  | 10 | #VALUE! | RemainLifeTime | 3
N2 | <4000 ppb |  |  | ppb | GC-DID |  | 10 ppb |  | 335 | #VALUE! | MaterialName | Bulk_GHe-bundle
CO | <500 ppb |  |  | ppb | GC-DID |  | 10 ppb |  | 10 | #VALUE! | SYMBOLIC | VALUE
CO2 | <500 ppb |  |  | ppb | GC-PED |  | 10 ppb |  | 50 | #VALUE!
CH4 | <1000 ppb |  |  | ppb | GC-DID |  | 10 ppb |  | 10 | #VALUE!
THC | <1000 ppb |  |  | ppb | GC-PED |  | 20 ppb |  | 20 | #VALUE! | Item | N | MEAN | SD | MAX | MIN | VALUE | DL
O2 | <3000 ppb |  |  | ppb | Delta F |  | 10 ppb | 0.015 | 131 | #VALUE! | Purity | [5 empty] | 99.999
H2O | <3000 ppb |  |  | ppb | Moisture Analyzer |  | 10 ppb | 0.164 | 167 | #VALUE! | H2_ppb | [5 empty] | #VALUE!
[9 empty] | 150 | OK | N2_ppb | [5 empty] | #VALUE!
* ND： Not Detectable, below Detection Limit | [5 empty] | Certified by Quality Manager of the |  |  |  |  | CO_ppb | [5 empty] | #VALUE!
** GC：Gas Chromatography | [5 empty] | Electronic Materials Center of Taiwan |  |  |  |  | CO2_ppb | [5 empty] | #VALUE!
[11 empty] | THC_as_CH4_ppb | [5 empty] | #VALUE!
[6 empty] | Name： |  |  |  |  | O2_ppb | [5 empty] | #VALUE!
[11 empty] | H2O_ppb | [5 empty] | #VALUE!
[6 empty] | Signature： |  |  |  |  | Fill_Pressure | [5 empty] | 154
[11 empty] | RemainLifeTime | [5 empty] | 310
[11 empty] | SYMBOLIC | VALUE
[6 empty] | Date： | 2026-10-12
AIR LIQUIDE FAR EASTERN - ELECTRONIC MATERIALS CENTER TAIWAN
亞東工業氣體股份有限公司台中分公司 電子材料中心 品管實驗室
台中市435梧棲區中港加工出口區經一路2號
Tel：(04)36099988 Fax: (04) 26595118
表單編號：LB-P-015_V06_F02_1-1